Գնային առաջարկ

Ծածկագիր ARM-904363-1.02

__________________________

Ամսաթիվ

| Հայտատու |  |
| --- | --- |
| Գրանցման հասցե |  |
| ՀՎՀՀ |  |
| Հիմնման տարեթիվ |  |

|  | Առաջարկվող ապրանքի անվանումը | Պահանջվող տեխնիկական նկարագիր | Առաջարկվող տեխնիկական նկարագիր | Չափման միավոր | Ծագման երկիրը | Քանակ | Գինը (ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ-ի) | Գումար (ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ-ի) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Լոտ 1 | H9 Patient monitor (Flower Medical, Չինաստան) կամ համարժեք | - 15՛՛ գունավոր TFT LCD էկրան - էկրան լուծաչափ: 1024*768 +-10% - Քաշը՝ 5.5կգ +-10%, - Վերալիցքավորվող ներկառուցված Լիթիում – իոնային մարտկոց - Հեշտ միացում կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին - Կառավարվում է կոճակով և աշխատում է կոճակի կամ էկրանի մենյուի գործառույթներով - Չորս էկրան՝ ստանդարտ, Մեծ տառատեսակ, Մինի թրենդերով, Oxy CRG - Ստանդարտ պարամետրեր: 3/5-Lead ECG, Hwatime SpO2, NIBP, RESP, 2-Temp, PR. |  | հատ |  | 3 |  |  |
| Լոտ 2 | Լաբորատոր սուխոժար GRX9053A (Rollmed, Չինաստան) կամ համարժեք | - Ստերիլիզացնող խցիկի կարկասը՝ չժանգոտվող մետաղից: - Խցիկի դուռը հրակայուն ապակիով, որը հնարավորություն է տալիս տեսնել ստերիլիզացման գործընթացը: - Սնուցումը - 220V 50Hz - Ջերմաստիճանային դիապազոնը - RT+10~250 C - Ջերմաստիճանի կայունությունը - +/-1 o C - Հզորությունը - 900W - Ժամանակի կարգավորումը՝ 1~9999ր տևողությամբ - Ներքին չափսերը - 720*610*520մմ 2 հարթակով - Ծավալը – 50 լ |  | հատ |  | 2 |  |  |
| Լոտ 3 | Նորածնային տաքացնող սարք YSBN-300A (YSENMED, Չինաստան) կամ համարժեք | - Մաշկի ջերմաստիճանը միկրոհամակարգչով ձեռքով կառավարելի - Ջերմաստիճանի բարձրացման ահազանգ - Մեկ լուսավորող լույսով - APGAR ժմչփ - RS-232 միակցիչ - էլ․ սնուցում՝ 220Վ, 50Հց |  | հատ |  | 1 |  |  |
| Լոտ 4 | Նորածնային Bubble CPAP | - FIO2 ` 21-100% (±3%) - CPAP` 3-10սմ H2O - Հոսքը ՝ 2-18լր - Գազի աղբյուրը ՝ թթվածին/օդ 0.3-0.4Mpa - CPAP գեներատորի առկայություն՝ բազմակի օգտագործման - CPAP ճնշման կարգավորում 3 - 10 cmH2O միջակայքում - Խոնավացուցիչի առկայութ-յուն՝ առնվազն 150 վ - Ջերմաստիճանի կարգավորում ՝ Ծրագիր 1՝ 25-29℃ Ծրագիր 2՝ 29-35℃ Ծրագիր 3՝ 35-39℃ - Էկրան՝ 7 թվանշանային - ԹԹվածնի/օդի խառնիչ՝ FIO2` 21-100% - Հոսքը ՝ 2-18լր - Թթվածին/օդ ճնշումը՝ 0.3-0.4Mpa - Համակարգը հավաքված է շարժակի վրա |  | հատ |  | 1 |  |  |
| Լոտ 5 | Նորածնային ռադիան տաքացուցիչ | - Առնավազն երեք վերահըսկ-ման ռեժիմի առկայություն ՝ նախատաքաց-ման ռեժիմ, մեխանիկական ռեժիմ , մանկական ռեժիմ, որը վերահսկվում է միկրո-համա-կարգչի միջոցով - Հնարավորություն դիսպլեյի վրա ցուցադրելու երեխայի ջերմաստիճանը և մուտքագրված ջերմաստիճա-նը առանիձին - Տաքացնող մոդուլի հորիզոնական անկյունը և ավազանի թեքությունը կարգավորվող - Հնարավորություն ավազանի տակի հատվածում տեղադրելու ռենտգենային դետեկտոր պանել - ԱՊԳԱՌ ժամանակացույցի առկայություն - RS232 պորտի առկայություն տվյալների արտահանման համար - Մանկական ռեժիմում ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը՝ 34․5-37․5 C - Մաշկի ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 5-65 C - Մաշկի ջերմաստիճանային սենսորի ճշտությունը ՝ ±0.2℃ - Ներքնակի ջերմաստիճանի միատեսակությունը ` ≤2℃ - Տաքացնող մոդուլի թեքման անկյունները՝ 0°,30°,60°,90° - ԱՊԳԱՌ ժամանակացույցի ձայնային և վիզուալ ազդանշան 50″~1′, 4′50″~5′, 9′50″~10′ - Հետևյալ ահազանգերի առկայություն ՝ խափանման ահազանգ, ջերմաստիճանի ահազանգ, շեղման ազդանշան, սենսոր խափանումների ազդանշան, հոսանքի խափանումների ահազանգ, ազդանշանի կարգավորում, - Ebi-ի ընդհանուր ճառագայթումը արդյունավետ մակերեսի վրա ≥10 uW/սմ2/նմ - Ընդհանուր բիլիրուբինի ճառագայթման միջին արժեքը ներքնակի վրա արդյունավետ միջակայք՝ ≥9 uW/ սմ2/նմ - Ներքնակի վրա բիլիռուբինի ճառագայթման միատեսա-կության արդյունավետ միջակայքը >0.4 - Կապույտ լույսի գերիշխող ալիքի երկարությունը՝ 420-470 նմ - Ներկառուցված կշեռքի առկայություն - SpO2 սենսորի առկայություն - Հիվանդի մոնիտորի առկայություն, որն ունի հետևյալ պարամետրները՝ Առնվազն 15՛՛ հպումային էկրան ԷՍԳ, սրտի զարկերի, SPO2, ST-segment, շնչառության հաճախականության , NIBP , ջերմաստիճանի վերահսկման մոդուլների առկայությամբ 5/3 ուղիններով ԷՍԳ - Ուղիների ընտրություն՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V- - Ուժեղացման ընտրություն՝ ավտոմատ, 0.25X,0.5X,1X,2X,4X - Ռեժիմներ՝ դիագնոստիկ ռեժիմ, մոնիտորինգ ռեժիմ, գործարկման ռեժիմ - Սկանավորման արագություն՝ 12.5mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s Սրտի զարկեր - Սրտի զարկերի ՝ մեծահասակներ 30-300զր, նորածիններ՝ 30-350զր - Ճշտությունը ՝ < ±5զր - Սրտի զարկերի զգայունությունը՝ ≥0.20mVp-p - Ահազանգում 30 ցածր և 350 բարձր ցուցանիշների դեպքում SPO2 - Միջակայքը 1-99% - Ճշտությունը՝ 70-99% դեպքում ±2% - NIBP - Մեթոդը ՝ Օսցիլոմետրիկ - Միջակայք մեծահասակներ/ մանկական՝ 10 ից 150 mmHg - Չափումների հաճախականությունը ընտրովի ՝ 2, 3, 5, 10, 15, 30 ր; 1, 2, 4 ժ - Առավելագույն ճնշում Մեծահասակ՝ 300mmHg Մանկական՝ 240mmHg Նորածնային ՝ 150mmHg |  | հատ |  | 1 |  |  |
| Լոտ 6 | Սոնոյի դատչիկ/Sono Scape S30 Model | Սոնոյի դատչիկ/Sono Scape S30 Model C353 Curved Array Franquency 7.0-2.0 MHz SN---B398511181 |  | հատ |  | 1 |  |  |
| Լոտ 7 | Պտղի կարդիոտոկոգրաֆ (մոնիտոր) | - Սրտի առիթմիաների և ST հատվածի տեղաշարժի վերլուծություն: - ST սեգմենտի տեղաշարժի վերլուծություն՝ օգտագործողի համար այս պարամետրի համար միավորը, մասշտաբը և տագնապի մակարդակը ընտրելու հնարավորությամբ, ինչպես նաև էկրանի վրա տեսողական հսկողություն՝ բոլոր կապուղիների համար միջին QRS համալիրներ ստեղծելիս: - 23 տեսակի առիթմիայի վերլուծություն,որոնք իրական ժամանակում ցուցադրվում են էկրանի վրա, ցուցադրման ժամանակ առիթմիայի տեսակի ցուցումով և ռիթմի խանգարումներով կորերի հատվածների ավտոմատ արխիվացում (առնվազն 10 վայրկյան տևողությամբ): - Ծրագրային ապահովման մեջ հետևյալ առիթմիաները ճանաչելու և վերլուծելու համար ալգորիթմի առկայություն. ասիստոլիա, փորոքային ֆիբրիլացիա, տախիկարդիա, ծայրահեղ տախիկարդիա, ծայրահեղ բրադիկարդիա, էքստրասիստոլներ, փորոքային բեգեմինիա, փորոքային տրիգմինիա, զուգակցված էքստրասիստոլներ, դադար, էքստրասիստոլներ տիպի R-ում, բազմաձև էքստրասիստոլներ, էքստրասիստոլների քանակը րոպեում: - Չափսերը՝ 347*330*126մմ+-10%, քաշը 6կգ+-10%, մեծ գունավոր էկրան՝ նվազագույնը 12,1 դյույմ անկյունագծով, 800x600 պիկսել, դիտման անկյունը 160օ -ից ոչ պակաս, կորերի քանակը՝ 9: |  | հատ |  | 1 |  |  |
| Լոտ 8 | Արտածծիչ սարք/վերին շնչուղիներից/ атсос | Բժշկական ասպիրատոր` նախատեսված մեծահասակների և մանկաբուժության մեջ կիրառման համար՝ հեղուկների քթի, բերանի խոռոչի և էնդոտրախեային ասպիրացիայի համար: Ծավալը 1000 մլ Հոսքի հզորությունը 15 լ/րոպե Առավելագույն բացասական ճնշում 75 կՊա (0,75 բար) Անդադար գործող ռեժիմ Չափերը 230 x 190 x 160 մմ +-10% Քաշը՝ 2,2 կգ +- 10% |  | հատ |  | 1 |  |  |
| Լոտ 9 | Կոմպրեսորային Ինհալյատոր | Դեղերի համար նախատեսված տարայի առավելագույն ծավալը 6 մլ։ Չափերը - 147x147x95 մմ +-10%։ Քաշը - 1,3 կգ-ից ոչ ավել։ Մասնիկի չափը MMAD*, mu 3։ Փոշիացման արագություն, 0,25 մլ/րոպե: |  | հատ |  | 1 |  |  |
| Լոտ 10 | Մանկական պուլսոքսիմետր | Էլեկտրամատակարարում` 2 AAA մարտկոց SpO2 ցուցադրման միջակայքը 70% - 99% SpO2-ի չափման միջակայքը 80% - 99% (± 2%) / 70% - 79%: (± 3%) Սրտի հաճախության ցուցադրում 30-250 զարկ/րոպե Զարկերակի չափման միջակայքը 30 - 250 (± 2 զարկ/րոպե) Ցուցադրման էկրանին ցուցադրվում է SpO2, սրտի բաբախյուն, զարկերակային բար, պլետիզմոգրամ Գործողություն 0°C - 50°C, խոնավությունը մինչև 90% |  | հատ |  | 1 |  |  |
| Լոտ 11 | Կոագուլոմետր | Արյան մակարդման անալիզատոր դյուրակիր TS4000 Plus TS 4000 Plus տիպի կիսաավտոմատ ունիվերսալ կոագուլոմետր ցանկացած մակարդակի բժշկական լաբորատորիաների համար: չափման սկզբունքը՝ էլեկտրամեխանիկական՝ թրոմբի առաջացման հայտնաբերմամբ: Նմուշի տեսակը՝ ցիտրատացված արյան պլազմա, ամբողջական արյուն: Ռեակցիոն խառնուրդի նվազագույն ծավալը՝ 150 մկլ: Ռեակտիվների չափաբաժինը՝ մեկնարկային պիպետտի միջոցով: Տպագրություն՝ ներկառուցված ջերմային տպիչ։ Ինտերֆեյս՝ RS-232: Հիշողություն՝ 18 չափաբերման կորեր (5 միավոր): Չափերը՝ 356x343x153 մմ +-10%: Քաշը՝ 5,2 կգ +-10%: |  | հատ |  | 1 |  |  |
| Լոտ 12 | Էլեկտրասրտագրության սարք | Էլեկտրասրտագրություն ապարատ՝ 12-ալիքով նախատեսված սրտի բիոէլեկտրական պոտենցիալների գրանցման և չափման համար՝ որպես շարժական էլեկտրասրտագրիչ էլեկտրասրտագրական հետազոտություններ անցկացնելու նպատակով: Քաշը, ոչ ավելի, կգ 5 Գունավոր TFT էկրան Էկրանի չափը, մմ 116x88+-10% Թողունակությունը 640x480 +-10% պիկսել Տպագրություն ներկառուցված ջերմային տպիչի վրա Ջերմային թղթի ռուլետի տեսակը, փաթեթ Ներքին հիշողություն մինչև 500 ԷՍԳ |  | հատ |  | 1 |  |  |
|  | Ընդամենը` |  |  |

Լոտ 1,2,3-ով ձեռք բերվող սարքավորումների մատակարարման վայրը՝ Իջևանի բժշկական կենտրոն։

Լոտ 4,5-ով ձեռք բերվող սարքավորումների մատակարարման վայրը՝ Նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոն։

Լոտ 6-12-ով ձեռք բերվող սարքավորումների մատակարարման վայրը՝ Բերդի բժշկական կենտրոն։

Մատակարարման ժամկետը՝ 	01.04.2024-31.07.2024

Հայտատու

_____________________________

Ստորագրություն, կնիք

# Footnotes

Շեն կազմակերպությունը դիմելու է ՀՀ կառավարությանը՝ բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման գործարքները ԱԱՀ-ից ազատելու համար։